UDC   P

DBJ   /T—  —2019

备案号：

DB

云南省工程建设地方标准

云南省城镇燃气经营企业服务评价标准

The Evaluation Criterion of Yunnan Gas Company Services

2019-  -  实施

2019-  -  发布

云南省住房和城乡建设厅   发布

云南省工程建设地方标准

云南省城镇燃气经营企业服务评价标准

The Evaluation Criterion of Yunnan Gas Company Services

DBJ  / T—  —2019

主编单位：云南省城市燃气协会

批准单位：云南省住房和城乡建设厅

施行日期：2019年  月  日

云南出版集团公司

云南科技出版社

2019  昆明

前   言

本标准根据云南省住房和城乡建设厅《关于印发云南省2015年工程建设地方标准制定修订计划的通知》（云建标函[2015]188号）的要求，由云南省城市燃气协会组织并会同云南中石油昆仑燃气有限公司等单位编制而成。

本标准主要技术内容包括：总则，规范性引用文件，术语和定义，服务管理体系，管道燃气经营服务，瓶装燃气经营服务，车用燃气经营服务，燃气燃烧器具经营服务，服务评价的实施。

本标准由云南省住房和城乡建设厅归口管理，由云南省城市燃气协会负责技术内容的解释。在使用中如发现需要修改或补充之处，请将意见和资料寄送解释单位（地址：昆明市福景路滇池世界花苑桂花苑8栋1单元101云南省城市燃气协会；邮编：650028；邮箱：357019147@qq.com）。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

本标准主编单位:云南省城市燃气协会

本标准参编单位：云南省市政工程质量监督站

云南省燃气计量检测所

云南中石油昆仑燃气有限公司

云南燃气安全技术研究院有限公司

云南百江燃气有限公司

昆明华润燃气有限公司

昆明煤气（集团）控股集团有限公司

昆明旭然石化有限公司

安宁蓝焰燃气有限公司

曲靖市燃气集团有限公司

本标准主要起草人（按姓氏笔画排序）：

马立军  马国栋  文  勇  卯  宁  甘  剑   刘大鹏  李昆燕  李  荣  李晓岚  李智平

李  燕  吴  永  杨文刚  杨  羊  杨利坤  杨映山  严宝祥  张延坤  张敬阳  陈  旭

陈建波   陈  斌  邹  媛  吴恭政 胡睿乐  袁  逵   普利民  龚代华  蒋艳芝

本标准主要审查人员：

目   次

1  总   则	6

2  术语和定义	7

3  服务管理体系	8

4  管道燃气供应服务	1

5  瓶装燃气供应服务	5

6  车用燃气供应服务	8

7  燃气燃烧器具安装维修服务	10

8  服务评价的实施	11

附录A  管道燃气服务过程测评	12

附录B  瓶装燃气服务过程测评	19

附录C  车用燃气服务过程测评	24

附录D  燃气燃烧器具服务过程测评	28

本标准用词说明	30

引用标准名录	31

条文说明

CONTENTS

- General Principles

- Terms and Symbols

- Service Management System

- Services of Pipeline Gas

- Services of Bottled Gas

- Services of Autogas

- Services of Gas Burning Appliances

- The Implementing of Service Evaluation

AppendixA The Services Evaluation of Pipeline Gas

AppendixB The Services Evaluation of Bottled Gas AppendixC The Services Evaluation of Autogas AppendixD The Services Evaluation of Gas Burning Appliances

Explanation of Wording in This Criterion

Normative Standards

Explanation of Provisions

# 1  总   则

1.0.1  为提高云南省城镇燃气经营企业的服务水平，规范企业从业人员的服务行为，维护燃气用户合法权益和社会公共利益，保障燃气供应安全和社会公共安全，根据国家和云南省现行的法律、法规和行业标准，特制定本标准。

1.0.2  本标准适用于云南省行政区域内从事管道燃气供应、瓶装燃气供应、车用燃气供应和燃气燃烧器具安装维修服务过程的评价。

1.0.3  从事城镇燃气经营服务的企业和人员，除遵守本规范外，还应当遵守国家及云南省现行的法律、法规和相关标准的规定。

1.0.4  燃气服务应当遵循安全第一、诚信为本、文明规范、用户至上的原则。

1.0.5  城镇燃气经营企业的服务管理应当遵从本标准。

1.0.6  城镇燃气经营企业对本规范的执行情况应当接受相关管理部门和社会舆论的监督。

# 2  术语和定义

2.0.1  燃气（gas）,是指符合质量要求，供给生产、生活用的人工煤气、天然气、液化石油气等气体燃料的总称。

2.0.2  燃气经营企业（gas company ）,是指管道燃气经营企业、瓶装燃气经营企业、燃气汽车加气和从事燃气燃烧器具安装、维修服务企业的总称。

2.0.3  燃气服务（service），是指燃气经营企业和燃气燃烧器具安装、维修企业为用户安全、便捷、高效使用燃气相关产品及活动的行为。

2.0.4  服务窗口（service window），是指燃气经营企业和燃气燃烧器具安装、维修企业为用户提供服务的场所和平台。包括办事处（点）、用户服务中心、业务服务柜台、维修站（点）、瓶装燃气供应站、汽车加气站以及电子服务平台等。

2.0.5  上门服务（on-the-spot service），是指燃气经营企业的人员到用户燃气使用场所提供服务的活动。

2.0.6  服务人员（service personnel），是指燃气经营企业所有直接从事服务行为人员的总称。

2.0.7  降压（pressure relief），是指燃气设施进行维护和抢修时，为了操作安全和维持部分供气，将燃气压力调节至低于正常工作压力的作业。

2.0.8  液化石油气残液（residuals of LPG），是指在用户室内环境温度下，液化石油气钢瓶中残存且不再气化的烃类物质和其他杂质。

# 3  服务管理体系

3.1  原则

3.1.1  燃气经营企业开展服务规范化标准化评价工作应遵循“提升服务理念、提高优质服务”的宗旨，不断提高云南省燃气行业服务质量，规范企业和从业人员的服务行为，促进公平竞争，维护用户合法权益和社会公共利益。

3.2  建立和保持

3.2.1  燃气经营企业应当策划、编制和实施管理文件，并保持持续改进服务的能力。

3.2.2  燃气经营企业应制定以服务为核心的管理规范：

1  识别影响服务质量的关键因素和过程，制定相应的控制文件；

2  确保得到必要的资源和信息，兑现服务承诺；

3  监视、测量服务过程，评价影响服务质量的因素和过程，采取纠正和补救措施；

4  实现“PDCA”（策划、实施、检查、处置）良性循环，持续改进服务质量。

3.3   职责与权限

3.3.1  燃气经营企业应规定与燃气服务活动有关的各类机构和人员职责及相互关系。

3.3.2  最高管理者应指定一名管理者代表，具体负责服务管理文件的策划、编制和实施及服务保证能力的保持和改进工作。

3.4  文件和记录

3.4.1  服务方针：最高管理者应在识别和确认相关法律法规、标准和用户要求的前提下，制定和发布形成文件的企业服务方针，已达到确保燃气服务质量、被服务用户满意的目的。

3.4.2  服务目标

1  燃气经营企业应具有明确的服务目标。服务目标应建立在服务规范的基础上，应是可衡量的，并经努力是可实现的。服务目标应形成文件。

2  对照服务目标，定期考核服务目标完成的情况，记录目标业绩。必要时，对服务目标进行评审，并及时修订服务目标。对服务目标的考核和评审活动应形成记录。

3.4.3  服务规范的内容包括：

1  燃气服务操作规程，应符合相关要求；

2  燃气服务和服务承诺的成果和过程的控制、评价、反馈和改进；

3  对用户投诉的处置方法及程序；

4 服务规范应表述清楚，含义准确，没有误导性；

5 服务规范公布应符合程序，并向员工、用户和其它相关方有效传达。

3.4.4  其他服务管理程序和文件：燃气经营企业为确保燃气服务过程的有效运行和控制所需的其他程序和文件。

3.4.5  服务管理文件控制：对文件和资料进行有效控制的文件化规定确保：

1  发布前服务管理文件应由授权人审批；

2  若修订，应进行评审，再批准；

3  文件字迹清晰、易于识别、注明发布日期或修订日期；

4  确保外来文件得到识别，并控制其分发；

5  防止作废文件的非预期使用，对需要保留的作废文件应进行适当的标识；

6  确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

3.4.6  记录控制：燃气经营企业应建立并保持燃气服务记录的标识、存储、保管和处理的文件化程序，燃气服务记录应清晰、完整并有适当的保存期限。

3.5  资源配置

3.5.1  燃气经营企业服务窗口的场所和设施应满足用户服务需求。

3.5.2  服务场所数量和设施满足用户和供气规模。

3.5.3  燃气服务的通讯设施应满足用户规模需要。

3.5.4  燃气经营企业服务人员（含投诉处理的接待人员）按照国家规定取得相应的从业资格。

3.5.5  燃气经营企业的服务信息系统应满足用户业务和保护用户信息安全的需求。

3.5.6  燃气经营企业维抢修的设施和实施应适应持续稳定供用气的需求。

3.6  燃气服务过程控制和检验

3.6.1  燃气经营企业应策划并在受控条件下提供燃气服务。适用时，受控条件应包括：

1  获得待燃气服务的相关信息；

2  必要时，获得作业指导书；

3  使用适宜的设备；

4 获得和使用监视和测量装置；

5  实施监视和测量；

6  燃气服务提供前、中和后的活动实施。

3.6.2  关键步骤控制：燃气及经营企业应识别燃气服务过程中的关键步骤。应对关键步骤进行监控，检查燃气服务人员的操作是否符合规定，对于影响燃气服务质量的操作及时采取纠正措施，应保存关键工序的检查和纠正措施记录。

3.6.3  可追溯性：燃气经营企业应做好燃气服务质量可追溯性的控制；针对每次/每项燃气供应服务，要能追溯服务过程中所用设备、仪器、工具、时间，并记录服务人员、用户信息等内容，以便出现问题时查找原因。

3.7  设备、仪器、工具

3.7.1  燃气经营企业应建立燃气服务用设备、仪器、工具的管理制度，确保仪器设备的正常使用。

3.7.2  燃气经营企业应有完善、适用设备、仪器、工具的操作规程。

3.7.3  燃气经营企业应保存重要设备的使用、维护保养记录。

3.8  沟通

3.8.1  内部沟通：燃气经营企业内部人员应能得到和掌握与燃气服务管理文件有关的详细信息。

3.8.2  外部沟通：燃气经营企业应使用户和相关方方便得到企业的服务规范和辅助信息，建立与用户的良好互动关系。

3.9  服务质量监督

3.9.1  燃气经营企业应就所提供的服务及服务质量向用户和其他相关方收集信息，并形成相应记录。

3.9.2  燃气经营企业应根据收集的信息，对服务管理文件的实施情况、服务承诺兑现情况进行分析、评价，确保增强用户满意度。

3.9.3  燃气经营企业应定期进行用户满意度调查，以寻找改进的方向和重点。

3.9.4  燃气经营企业应提供有利于投诉或提出意见和建议的渠道，主动接受用户和相关方的监督。

3.9.5  燃气经营企业应建立服务全过程记录制度。

3.10  服务质量改进

3.10.1  持续改进：燃气经营企业的服务保证能力能保证服务承诺及时得到兑现，提高客户满意度。

3.10.2  纠正措施：燃气经营企业对发现的不合格服务及时纠正，纠正措施应与所发生的不合格的影响程度相适应并保存采取纠正措施的记录。

3.10.3  预防措施：燃气经营企业对不合格服务应有识别、预防、改进和监督实施制度。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应并应保存采取预防措施的记录。

# 4  管道燃气供应服务

4.1  燃气供应质量

4.1.1  管道燃气经营企业应建立燃气质量管理的相关制度及操作规程，制度中应明确各项供气指标的检测周期、频次、位置、方式、方法等。

4.1.2  供应的燃气质量指标应符合现行国家标准的规定。管道燃气经营企业应定期检测本单位气质，管输天然气气源不少于每6个月一次进行检测，其他气源应按照购买批次进行检测。

4.1.3  加臭剂和加臭量应符合现行国家标准的规定，管道燃气经营企业应定期在管网末端检测燃气加臭的情况。

4.1.4  燃气燃烧器具前压力检查应符合下列要求：
1  燃气燃烧器具前压力应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的规定；
2  在不同时段开展用户燃气燃烧器具前压力检测；
4  压力检测点应进行随机调整，并选择在调压装置的出口的近端和最远端；
3  应至少2每月进行1次检测。

4.2  用户服务

4.2.1  管道燃气经营企业应建立并保持文件化的新增用户管理制度、程序、办理部门和地点，办理需要提交的申请资料清单。办理流程包括：报装受理、现场查勘、接气方案确定、设计、施工、工程验收、签订供气合同、置换通气。

4.2.2  燃气经营者应公示用户申请用气的办事流程，办理时限、部门、地点、新增用户办理部门和地点，办理需要提交的申请资料清单。

4.2.3  管道燃气经营企业对报装受理应当场核验申请资料，符合条件的当场受理，对不符合申报要求的应一次性告知原因。

4.2.4  新增燃气用户的程序、时限应自报装受理之日起，完成现场查勘、接气方案确定和工程验收的累计时间不得超过16个工作日，其中接气方案确定的技术论证时间和非管道燃气经营企业原因造成的耗时不计算在内。

4.2.5  管道燃气经营企业应与用户签订供用气合同，明确双方权利和义务，建立用户档案并向用户发放《燃气安全使用手册》。供用气合同除应符合国家对于燃气供用气合同的规定外，还应包括下列内容：
    1  供应燃气的种类、质量和相关数据；
    2  维护用户信息安全；
    3  燃气设施安装、维修、更新的责任；
    4  免费服务的项目、内容。

4.2.6  管道燃气经营企业应向用户发放《燃气安全使用手册》，向用户宣传燃气使用的科学知识。《燃气安全使用手册》燃气安全使用条件与供用气合同保持一致性，内容应符合《燃气服务导则》（GB/T28885）的基本要求，应组织有关专家论证并经企业负责人审批后印发，至少应包括以下内容：
    1  燃气的基本知识；
    2  新增用户的用气条件；
    3  燃气使用、储存场所的安全条件；
    4  燃气燃烧器具的种类和相应使用要求；
    5  用户使用燃气的权利、责任和义务；
    6  燃气经营企业的责任和义务；
    7  用户应遵循的正确操作和行为，保护燃气设施的义务；
    8  保障燃气使用安全所要求的事项；
    9  防范和处置燃气事故的措施；
    10 服务电话及其他联系方式。

4.2.7  管道燃气经营企业应向社会公布24小时服务、抢修电话。燃气服务设施应能满足用户规模。传统人工电话应做到铃响三声有应答。

4.2.8  企业接到用户报告燃气设施发生故障时，属于企业解决的问题，应提示用户采取安全措施，从接到用户报修之时起，应在24小时内处置。预约处置的应按约定的时间进行。

4.2.9  企业接到用户报告用户燃气设施及户外燃气管网设施发生泄漏时，应提示用户采取安全措施，同时立即赶到现场处置，按照企业承诺的时限到达现场处置，最长不得超过30分钟。

4.2.10  企业应建立服务信息系统，满足用户查询、咨询、预约、投诉、缴费等业务的需求。

4.2.11  企业应建立健全真实、完整的用户服务档案和用户档案管理制度。

4.2.12  企业可为用户提供互联网电子服务平台等服务，并得到相同的服务质量，热线、网络业务办理应保持畅通，服务便捷、安全。

4.2.13  文件化的接待服务管理制度和程序，制定首问负责和一站式服务流程。

4.2.14  管道燃气经营企业应有独立的投诉处理、用户回访的制度和接待人员。建立投诉处理和回访的全程记录。接到用户的投诉应在5个工作日内处置并答复，对期限内不能解决的投诉，应向用户说明原因，并确定解决时间。

4.2.15  管道燃气企业应当向用户提供经法定机构检测合格的燃气计量表。管道燃气经营企业应按照规定定期更新、检定燃气计量表。

4.2.16  管道燃气经营企业抄表后，应按照承诺的时间通知用户缴纳燃气费。缴纳燃气费的期限除非合同另行约定不宜少于10日。管道燃气经营企业的缴费通知单应包括下列内容：
    1  企业名称；
    2  用户编号、户名、地址；
    3  收费项目；
    4  抄表数和用户当期使用的燃气量；
    5  燃气的价格和用户应缴纳的燃气费金额;
    6  缴纳燃气费的地址、时间和时限及缴费方式的提示；
    7  企业的缴费查询电话、服务投诉电话、监督电话或其他联系方式。

4.2.17  管道燃气经营企业应提供多种方式方便用户缴纳燃气费，并向用户提供合法收费凭证。

4.2.18  管道燃气经营企业应制定改装、拆除、迁移燃气设施的规定和程序，受理燃气改装、拆除、迁移工程，实行一站式服务。企业接到用户改装、拆除、迁移燃气设施的申请后，应在5个工作日内予以答复。对受理的，居民用户按照约定时间的5个工作日内，非居民用户按照合同约定的时限，实施相关工程；对不予受理的，应以书面形式向用户说明理由。迁移、改装燃气设施的质量保证期应符合国家有关规定。

4.2.19  用户管道供应临时中断，应进行下列处置：
1  管道燃气经营企业因管道施工、维修、检修等计划性而非突发性原因确需降压或暂停供气的，应提前48小时将暂停供气及恢复供气的时间公告和通知用户及燃气管理部门。降压或暂停供气的开始时间应避免用气高峰，暂停供气的时间一般不应超过24小时，并按时恢复供气；
2  对突发、意外造成停气、降压供气或者停气时间超过24小时以上，应及时通知停气影响范围内的用户，向用户说明情况，并通知用户恢复供气时间和安全注意事项；
3  居民用户恢复供气时间等事项应按照相关法规的规定实施。再次停气或超时停气应再次通知用户。通知内容包括：停气原因、停气范围、停气开始时间、预计恢复供气时间等；
4 无不得无故断供情况。

4.3  服务站点和窗口

4.3.1  管道燃气经营企业应根据用气人口规模设置服务窗口，满足用户服务需求。

4.3.2  管道燃气经营企业服务窗口应保证服务窗口全年性营业，并按照公示的工作时间准时营业，在营业时间内用户未办理完事项前，不应终止服务。

4.3.3  面对用户的服务窗口场所入口处应设置明显标识牌，设置无障碍通道，并保持畅通，室内光线良好。服务设施应齐全、完好，保持整洁；不应放置与服务无关的物品。应符合下列要求： 
    1  有企业统一的名称、标识；
    2  受理业务的服务柜台高度不应超过1.4m；
    3  采用间隔玻璃式柜台的，应配有扩音器；
    4  有服务电话、时钟、日历牌；
    5  有处理业务需要的电脑等办公设备；
    6  有公示栏和和安全标识；
    7  服务音响音量适中、清楚；
    8  有特殊人群的服务设施；
    9  设置客户意见投递箱或意见簿；
    10  整齐悬挂《燃气经营许可证》等证照； 
    11  与服务相适应的其他服务设施。

4.3.4  服务窗口公示的内容应利于用户有效地得到服务，公示栏醒目、版面清楚。公示内容应包括下列信息：
服务窗口公示的内容应利于用户有效地得到服务，公示栏醒目、版面清楚，电子公示内容显示时间分配合理。公示内容包括以下信息： 
    1  办理业务的项目、流程、程序、条件、时限、收费标准、收费依据、免费服务项目和应提交相应的资料；

2  服务规范、服务承诺、服务问责、服务投诉和处理等制度；
    3  用气条件、供气质量的主要参数、燃气销售价格；
    4  营业站点地址、营业时间；
    5  安全用气、节约用气知识；
    6  服务人员岗位工号；
    7  服务电话和监督电话。

4.3.5  服务人员对用户应主动接待、热情服务，接待按照下列程序：
1  问候语；
2  报企业名称和工号；
3  问清事由，提供相关服务；
4  道别语。

4.4  上门服务

4.4.1  管道燃气经营企业应建立健全上门服务管理制度，上门服务程序及行为规范。

4.4.2  服务人员应按国家规定取得相应的从业资格，并进行岗位培训。服务人员应着装整洁，举止文明、用语规范、熟悉业务、遵守职业道德、有较好的沟通能力，具备燃气服务知识，宜使用普通话。

4.4.3  服务人员在在营业时间内，应身着企业标识服，佩戴工作证、牌。工作证、牌应具有下列内容：
1  企业名称；
2  工作证牌编号；
3  持证人员的姓名、工号、照片及岗位名称。

4.4.4  上门服务实行预约制度，应按照与用户约定的时间，准时到达。对不能按时应约的，应及时告知需要等待的时间；对不能应约的，应在预约时间前采用有效方式及时通知用户，提前时间不宜小于2h。

4.4.5  上门服务应尊重用户隐私，非经用户同意，不应进入与服务项目内容无关的场所。服务完成，应清理现场，并带走作业垃圾。服务结束，涉及作业记录的，应准确记录，并请用户签字。对上门服务质量实行跟踪回访。

4.5  用户燃气设施的安全检查

4.5.1　管道燃气经营企业应按照相关法规的规定制定对用户燃气设施安全检查的程序及管理规定，并组织对用户燃气设施的安全检查。

4.5.2  管道燃气经营企业应建立健全用户燃气设施隐患分级制度、整改及跟踪的工作机制，督促用户整改。

4.5.3  瓶装燃气经营企业应每年至少一次对居民用户的燃气使用场所进行安全检查，对餐饮及工业用户的燃气存放和使用场所每半年至少进行一次安全检查，并为用户提供正确使用燃气的指导。不符合安全使用条件的，不应供气。

4.5.4  安全检查记录应有用户签字。对检查发现存在安全事项，应履行告知义务，并按照规定的燃气设施维护、更新责任范围实施相关工作，或者提示用户自行整改。向用户发出隐患整改通知书，整改通知书应要求用户签收。

# 5  瓶装燃气供应服务

5.1  供气质量和钢瓶管理

5.1.1  瓶装燃气经营企业应建立燃气质量管理的相关制度及操作规程，制度中应明确各项供气指标的检测频次、位置、方法以及残液标准、超标补偿等。

5.1.2  瓶装燃气质量应符合现行国家标准的规定。瓶装燃气经营企业应定期检测气源和本单位气质，按照购买批次进行检测。气质检测合格率大于95%。

5.1.3  供应的瓶装液化石油气应符合下列要求：
1  液化石油气钢瓶应符合GB5842的规定，建立自有钢瓶的管理制度；
2  瓶装液化石油气充装不得超过最大充装量；
3  企业供应的瓶装液化石油气应按充装的实际重量收费，重瓶内液化燃气充装重量和残液量符合下列规定：
   1） YSP-5型钢瓶，充装重量误差为±0.2Kg,残液量不大于0.15 Kg；
   2） YSP-10型钢瓶，充装重量误差为±0.3Kg,残液量不大于0.3 Kg；
   3） YSP-12型钢瓶，充装重量误差为±0.4Kg,残液量不大于0.4kg；
   4） YSP-15型钢瓶，充装重量误差为±0.5Kg,残液量不大于0.45kg；
   5） YSP-50型钢瓶，充装重量误差为±1.0Kg,残液量不大于1.5 Kg。

5.1.4   企业应向用户公布所供应燃气的种类、组分、热值、销售单价、残液标准、超标补偿时限方法和国家规定的充装质量标准质量信息。公示内容与最新检测数据一致。

5.1.5  瓶装燃气经营企业应使用本企业的燃气气瓶向用户销售瓶装燃气；用户能准确及时获得钢瓶供气过程信息。

5.1.6   瓶装燃气经营企业有文件化钢瓶管理制度、有机构和相应职责；瓶装燃气供应站内钢瓶管理合规；摆放有序；钢瓶符合国家规定并经法定检测机构检测合格的燃气气瓶；钢瓶外观清洁，漆色完整，配件附件齐全、无明显缺陷，销售的瓶装燃气有合格标识。

5.2  用户服务

5.2.1  瓶装燃气经营企业应建立并保持文件化的新增用户管理制度、程序、办理部门和地点，提供多种方式接受用气申请。

5.2.2  燃气经营者应公示用户申请用气的办事流程，办理时限、部门、地点、新增用户办理部门和地点。

5.2.3  瓶装燃气经营企业应与用户签订供用气合同，明确双方权利和义务，建立用户档案并向用户发放《燃气安全使用手册》。供用气合同除应符合国家对于燃气供用气合同的规定外，还应包括下列内容：
    1  供应燃气的种类、质量和相关数据；
    2  维护用户信息安全；
    3  燃气设施安装、维修、更新的责任；
    4  免费服务的项目、内容。

5.2.4  瓶装燃气经营企业应向用户发放《燃气安全使用手册》，向用户宣传燃气使用的科学知识。《燃气安全使用手册》燃气安全使用条件与供用气合同保持一致性，内容应符合《燃气服务导则》（GB/T28885）的基本要求，应组织有关专家论证并经企业负责人审批后印发，至少应包括以下内容：
    1  燃气的基本知识；
    2  新增用户的用气条件；
    3  燃气使用、储存场所的安全条件；
    4  燃气燃烧器具的种类和相应使用要求；
    5  用户使用燃气的权利、责任和义务；
    6  燃气经营企业的责任和义务；
    7  用户应遵循的正确操作和行为，保护燃气设施的义务；
    8  保障燃气使用安全所要求的事项；
    9  防范和处置燃气事故的措施；
    10 服务电话及其他联系方式。

5.2.5  瓶装燃气经营企业应向社会公布24小时服务、抢修电话。

5.2.6  企业接到用户报告燃气设施发生故障时，属于企业解决的问题，应提示用户采取安全措施，从接到用户报修之时起，应在24小时内处置。预约处置的应按约定的时间进行。

5.2.7  企业接到用户报告用户设施发生泄漏时，应提示用户采取安全措施，同时立即赶到现场处置，按照企业承诺的时限到达现场处置，最长不得超过30分钟。

5.2.8  电子服务平台等服务窗口应使用户得到相同的服务质量，热线、网络业务办理应保持畅通，服务便捷、安全。

5.2.9  文件化的接待服务管理制度和程序，制定首问负责和一站式服务流程。

5.2.10   瓶装燃气经营企业应有投诉处理、用户回访的制度和接待人员。建立投诉处理和回访的全程记录。

5.3  服务站点和窗口

5.3.1  瓶装燃气经营企业应根据燃气专项规划，设置瓶装燃气供应站，符合安全技术要求。供应站点数量，布局满足供气规模和服务要求。

5.3.2  瓶装燃气经营企业服务窗口应保证服务窗口全年性营业，并按照公示的工作时间准时营业，在营业时间内用户未办理完事项前，不应终止服务。

5.3.3  企业供应站点和服务窗口的服务设施应齐全，完好，保持整洁；不应放置与服务无关的物品。应符合以下要求：
    1 有企业统一的名称、标识；
    2 有服务电话、时钟、日历牌；
    3 有处理业务需要的电脑等办公设备；
    4 有公示栏和和醒目的禁火、禁烟等安全标识；
    5 设置客户意见投递箱或意见簿；
    6 设置客户接待区；
    7 整齐悬挂《燃气经营许可证》等证照和相关管理制度、操作规程；
    8 有供用户检斤检漏的便民设施；
    9 面对用户的服务窗口场所入口处应设置明显标识牌，无障碍通道，并保持畅通，室内光线良好； 
    10与服务相适应的其他服务设施。

5.4  上门和送气服务

5.4.1  瓶装燃气经营企业应建立健全上门、送气服务管理制度，上门、送气服务程序及行为规范。

5.4.2  服务人员应按国家规定取得相应的从业资格，并进行岗位培训。服务人员应着装整洁，举止文明、用语规范、熟悉业务、遵守职业道德、有较好的沟通能力，具备燃气服务知识，宜使用普通话。

5.4.3  服务人员在在营业时间内，应身着企业标识服，佩戴工作证、牌。工作证、牌应具有下列内容：
1  企业名称；
2  工作证牌编号；
3  持证人员的姓名、工号、照片及岗位名称。

5.4.4  瓶装燃气经营企业应按约定的时间，为用户提供送气服务，并将相关合法收费凭证随同送达。送气过程中应轻搬、轻放燃气气瓶、不应有在地上拖动、滚动燃气气瓶的不当行为。上门车辆或送瓶车、工具清洁整齐。

5.4.5  服务人员应为居民用户安装好燃气气瓶，并对安装部位进行泄漏检查和点火调试，直到使用正常，要求用户签收；若用户明确提出不要求送气人员安装，送气人员应该告知用户正常的安装、调试方法，并在签收单上注明。

5.4.6  瓶装燃气经营企业应向用户提供持续、稳定供气，不得无故断供。

5.5  用户燃气设施的安全检查

5.5.1　瓶装燃气经营企业应按照相关法规的规定制定对用户燃气设施安全检查的程序及管理规定，并组织对用户燃气设施的安全检查。

5.5.2  瓶装燃气经营企业应建立健全用户燃气设施隐患分级制度、整改及跟踪的工作机制，督促用户整改。

5.5.3  瓶装燃气经营企业应每年至少一次对居民用户的燃气存放和使用场所进行安全检查，对餐饮及工业用户的燃气存放和使用场所每半年至少进行一次安全检查，对于送气上门服务的，每次都应进行检查，并为用户提供正确使用燃气的指导。不符合安全使用条件的，不应供气。

5.5.4  安全检查记录应有用户签字。对检查发现存在安全事项，应履行告知义务，并按照规定的燃气设施维护、更新责任范围实施相关工作，或者提示用户自行整改。向用户发出隐患整改通知书，整改通知书应要求用户签收。

# 6  车用燃气供应服务

6.1  供气质量和钢瓶管理

6.1.1车用燃气经营企业应建立燃气质量管理的相关制度及操作规程，制度中应明确各项供气指标的检测频次、位置、方法。

6.1.2车用燃气质量应符合现行国家标准的规定。经营企业应定期检测本单位气质，管输天然气直接做为气源不少于每6个月一次进行检测，其他气源不少于每3个月一次进行检测。

6.1.3加气、加液计量装置符合国家有关规定，车用气瓶的充装压力和充装量不超过规定的额定压力和最大充装量。

6.2  用户服务

6.2.1车用燃气经营企业应建立并保持文件化的用户服务制度、程序、办理部门和地点，提供多种方式接受用气申请。

6.2.2车用燃气经营企业应向社会公布24小时服务、抢修电话。

6.2.3车用燃气经营企业应履行指导用户安全用气、节约用气和宣传安全用气知识的义务。制定用户安全用气、节约用气宣传计划，开展应灵活多样宣传方式和宣传资料，并能组织实施。

6.2.4企业应有独立的投诉处理、用户回访的制度和接待人员。建立投诉处理和回访的全程记录。

6.2.5企业应建立服务信息系统，满足用户查询、咨询、预约、投诉、缴费等业务的需求。

6.3加气站点和窗口

6.3.1  车用燃气经营企业应根据燃气专项规划，设置加气站点，符合安全技术要求。

6.3.2  车用燃气经营企业加气站点全年性营业，并按照公示的工作时间准时营业，在营业时间内用户未办理完事项前，不应终止服务。

6.3.3  企业供应站点和服务窗口的服务设施应齐全，完好，保持整洁；不应放置与服务无关的物品。应符合以下要求：
    1  有企业统一的名称、标识；
    2  有服务电话、时钟、日历牌；
    3  有处理业务需要的电脑等办公设备；
    4  有公示栏和和醒目的禁火、禁烟等安全标识；
    5  设置客户意见投递箱或意见簿；
    6  设置客户接待区；
    7  整齐悬挂《燃气经营许可证》等证照和相关管理制度、操作规程；
    8  有便利店、免费提供饮用水等用户便民设施；
    9  面对用户的服务窗口场所入口处应设置明显标识牌，无障碍通道，并保持畅通，室内光线良好； 
    10  有安全监控系统；
    11  有卫生间；
    12  与服务相适应的其他服务设施。

6.3.4服务窗口公示的内容应利于用户有效地得到服务，公示栏醒目、版面清楚。公示内容应包括下列信息：
1  办理业务的项目、流程、程序、条件、时限、收费标准、免费服务项目和应提交相应的资料；
2  服务规范、服务承诺、服务问责、服务投诉和处理等制度；
3  供气质量的主要参数、燃气销售价格；
4  营业时间；
5  安全用气、节约用气知识；
6  服务人员岗位工号；
7  服务电话和监督电话，服务电话宜为统一号码；
8  充装额定压力和最大充装量规定； 
9  国家规定的燃气气瓶强制检测、报废时间标准；
10  有资质检测机构出具的气质合格报告。

6.4 加气服务

6.4.1  车用燃气经营企业应建立健全加气服务管理制度，程序及行为规范。

6.4.2  服务人员应按国家规定取得相应的从业资格，并进行岗位培训。服务人员应着装整洁，举止文明、用语规范、熟悉业务、遵守职业道德、有较好的沟通能力，具备燃气服务知识，宜使用普通话。

6.4.3  服务人员在在营业时间内，应身着企业标识防静电服，佩戴工作证、牌。工作证、牌应具有下列内容：
1  企业名称；
2  工作证牌编号；
3  持证人员的姓名、工号、照片及岗位名称。

6.4.4  车用燃气经营企业为用户提供加气服务，应当提供合法收费凭证。

6.4.5  服务人员加气时，应符合下列要求：
1  检查气瓶检验情况； 
2  查验气瓶检验期限和充装合格证； 
3  新瓶或者定期检验后的气瓶首次充装，未经置换或者抽真空处理的；
4  要求司乘人员离开车辆并熄火；
5  加气机显示归零并向用户报告，加气结束，唱付唱收；
6  不允许用户使用加气设备自行加气 。

6.4.6  加气站车辆进、出通道有相关标识，有人维持秩序、引导车辆。

# 7  燃气燃烧器具安装维修服务

7.1  基本要求

7.1.1  城镇燃气燃烧器具安装和维修企业应建立并保持文件化的用户服务管理制度、程序，办理需要提交的申请资料清单。

7.1.2  城镇燃气燃烧器具安装和维修企业应有固定的经营场所，收费项目及服务标准应当公示，有服务电话或网络服务,并向用户说明具体服务时间。

7.1.3  企业应建立健全真实、完整的用户服务档案和用户档案管理制度，安装维修过程的记录单据保存时间不少于3年。

7.2  用户服务

7.2.1  上门服务实行预约制度，应按照与用户约定的时间，准时到达。对不能按时应约的，应及时告知需要等待的时间；从接到用户报修之时起，应在24小时内处置。预约处置的应按约定的时间进行。

7.2.2  服务人员应为居民用户安装、维修完成后，应对器具进行点火调试，出具记录单据，并要求用户签收，单据由企业和用户分别保存。

7.2.3  企业接到用户报告用户燃气燃烧器具发生泄漏时，应提示用户采取安全措施，同时立即赶到现场处置，按照企业承诺的时限到达现场处置，最长不得超过30分钟。

7.2.4  服务人员应具备相关岗位资格证书，在服务过程中，应身着企业标识服，佩戴工作证、牌。工作证、牌应具有下列内容：
    1  企业名称；

2  工作证牌编号；
3  持证人员的姓名、工号、照片及岗位名称。

7.2.5  企业对用户的服务投诉，从接到之日起在5个工作日内完成核实、处理并向当事人反馈结果。投诉受理率应达到100%。

# 8  服务评价的实施

8.1  评价方式

8.1.1  燃气服务质量评价实行企业自我评价和社会评价相结合的方式。

1  燃气及经营企业自我评价，燃气及经营企业应按照本标准建立以用户对服务满意度为基础的服务质量自我评价体系，定期开展，自评后自愿申请社会评价。

2  社会评价，各级城镇燃气管理部门和行业协会对燃气经营企业服务情况进行检查和不定期评价，评价结果可作为燃气经营企业改善服务水平和经营许可中健全的经营方案的依据。

8.2  评价对象

8.2.1  评价对象为城镇燃气经营企业的全部或部分经营服务过程。

8.3  评价实施

8.3.1  本标准针对燃气经营企业服务过程质量评价。

1  文件审查：在实施现场检查前，评价机构对企业提交的管理文件和台账资料进行完整性和符合性审查 。

2  现场评价：现场评价根据评价对象情况，可覆盖到企业管理层或具体服务机构（包括客户服务中心、服务网点）。对同一服务单元内的服务网点进行随机抽样检查。

8.3.2  服务质量评价为百分制，综合得分100-90分为优秀，89-75为良好，74-60为合格，60分以下为不合格。

8.3.3  评价实施前，需针对评价对象服务类别及规模，提前制定测评方案，确定样本数。

8.3.4  评价人员应取得法律、法规规定的相关认证资格。

8.4  评价成果

8.4.1  评价结束后，评价机构应出具测评报告和评价等级，有效期为3年。

# 附录A  管道燃气服务过程测评

A.0.1  评价人员应根据表A.O.1对管道燃气经营企业服务进行测评，记录评价过程并评分。

表A.0.1管道燃气服务过程测评表

评价对象：                                                                    评价日期：       年     月     日

| 评价内容 | 检查要求 | 评价方法 | 评分细则 | 评价记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1燃气供应质量（150分） | 4.1.1管道燃气经营企业应建立燃气质量管理的相关制度及操作规程，制度中应明确各项供气指标的检测周期、频次、位置、方式、方法等。（30分） | 查阅企业燃气质量管理相关制度和操作规程 | 无相关管理制度和操作规程扣15分，制度有缺项扣5分/项 |  |  |
|  | 4.1.2供应的燃气质量指标应符合现行国家标准的规定。管道燃气经营企业应定期检测本单位气质，管输天然气气源不少于每6个月一次进行检测，其他气源应按照购买批次进行检测。（40分） | 抽查各类气质检测报告 | 检测指标每次不合格扣5分/项，未按批次进行检测扣10分/次 |  |  |
|  | 4.1.3加臭剂和加臭量应符合现行国家标准的规定，管道燃气经营企业应定期在管网末端检测燃气加臭的情况。（40分） | 检查加臭设施运行记录、加臭剂使用量、用户检测记录，现场对用户进行随机抽检，抽检数量不少于5个样 | 无加臭设施运行记录、加臭剂使用记录扣15分，无加臭检测记录，扣5分；现场检测不符合要求的，扣5分/样 |  |  |
|  | 4.1.4燃气燃烧器具前压力检查应符合下列要求： 1 燃气燃烧器具前压力应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的规定； 2 在不同时段开展用户燃气燃烧器具前压力检测； 4压力检测点应进行随机调整，并选择在调压装置的出口的近端和最远端； 3 应至少2每月进行1次检测。 （40分） | 查阅压力检测记录，每个月压力检测点至少应满足：10万人以下5个，每增加5万人增加1个 | 无检测记录扣30分；压力检测点不满足要求，每少一个点扣2分；未按照检测频次进行检测扣10分/月 |  |  |
| 4.2用户服务（400分，10加分） | 4.2.1管道燃气经营企业应建立并保持文件化的新增用户管理制度、程序、办理部门和地点，办理需要提交的申请资料清单。办理流程包括：报装受理、现场查勘、接气方案确定、设计、施工、工程验收、签订供气合同、置换通气。（20分） | 查阅企业管理相关制度和操作规程 | 无相关管理制度和操作规程扣10分，制度有缺项扣2分/项，未提供2种以上用气申请的扣5分 |  |  |
|  | 4.2.2燃气经营者应公示用户申请用气的办事流程，办理时限、部门、地点、新增用户办理部门和地点，办理需要提交的申请资料清单。（10分） | 查看供应站点公示栏及公示信息 | 无公示信息扣10分/次，公示信息不全扣2分/项 |  |  |
|  | 4.2.3管道燃气经营企业对报装受理应当场核验申请资料，符合条件的当场受理，对不符合申报要求的应一次性告知原因。（20分） | 查阅企业管理相关制度和操作规程，现场查看 | 未实施现场业务受理的扣5分；未实施一次告知的扣5分 |  |  |
|  | 4.2.4新增燃气用户的程序、时限应自报装受理之日起，完成现场查勘、接气方案确定和工程验收的累计时间不得超过16个工作日，其中接气方案确定的技术论证时间和非管道燃气经营企业原因造成的耗时不计算在内。（20分） | 现场抽查10个用户报装情况 | 未在规定时限内完成扣2分/次 |  |  |
|  | 4.2.5管道燃气经营企业应与用户签订供用气合同，明确双方权利和义务，建立用户档案并向用户发放《燃气安全使用手册》。供用气合同除应符合国家对于燃气供用气合同的规定外，还应包括下列内容： 1 供应燃气的种类、质量和相关数据； 2 维护用户信息安全； 3 燃气设施安装、维修、更新的责任； 4 免费服务的项目、内容。（40分） | 抽查用户合同 | 未与用户签订合同扣2分/次；合同内容不完整扣2分/项 |  |  |
|  | 4.2.6管道燃气经营企业应向用户发放《燃气安全使用手册》，向用户宣传燃气使用的科学知识。《燃气安全使用手册》燃气安全使用条件与供用气合同保持一致性，内容应符合《燃气服务导则》（GB/T28885）的基本要求，应组织有关专家论证并经企业负责人审批后印发，至少应包括以下内容： 1 燃气的基本知识； 2 新增用户的用气条件； 3 燃气使用、储存场所的安全条件； 4 燃气燃烧器具的种类和相应使用要求； 5 用户使用燃气的权利、责任和义务； 6 燃气经营企业的责任和义务； 7 用户应遵循的正确操作和行为，保护燃气设施的义务； 8 保障燃气使用安全所要求的事项； 9 防范和处置燃气事故的措施； 10 服务电话及其他联系方式。（20分） | 查看燃气安全使用手册 | 无手册扣10分；内容不完整扣1分/项 |  |  |
|  | 4.2.7管道燃气经营企业应向社会公布24小时服务、抢修电话。燃气服务设施应能满足用户规模。传统人工电话应做到铃响三声有应答。（20分） | 查看公示信息，早、中晚时段分别拨打电话测试 | 未公示服务、抢修电话扣5分/处，拨打电话无应答扣5分/次；未及时应答扣1分/次。 |  |  |
|  | 4.2.8企业接到用户报告燃气设施发生故障时，属于企业解决的问题，应提示用户采取安全措施，从接到用户报修之时起，应在24小时内处置。预约处置的应按约定的时间进行。（20分） | 查阅相关记录，抽查一次报修过程 | 未按照时限或约定到达处置现场，扣1分/次；未完成处置的扣5分/次 |  |  |
|  | 4.2.9企业接到用户报告用户燃气设施及户外燃气管网设施发生泄漏时，应提示用户采取安全措施，同时立即赶到现场处置，按照企业承诺的时限到达现场处置，最长不得超过30分钟。（30分） | 查阅相关记录，抽查一次报修过程 | 未按照时限或约定到达处置现场，扣2分/次；未完成处置的扣10分/次 |  |  |
|  | 4.2.10企业应建立服务信息系统，满足用户查询、咨询、预约、投诉、缴费等业务的需求。（10分） | 抽查用户服务不同项目档案、记录 | 不能满足功能需求扣2分/次 |  |  |
|  | 4.2.11企业应建立健全真实、完整的用户服务档案和用户档案管理制度。（10分） | 查阅用户档案 | 无用户档案扣10分；档案不真或不完整扣1分/份 |  |  |
|  | 4.2.12企业可为用户提供互联网电子服务平台等服务，并得到相同的服务质量，热线、网络业务办理应保持畅通，服务便捷、安全。（10分，加分项） | 查阅相关互联网电子服务平台服务内容、实际操作体验网络服务 | 有互联网电子服务平台加5分；服务质量，热线、网络业务办理应保持畅通，服务便捷、安全加5分 |  |  |
|  | 4.2.13文件化的接待服务管理制度和程序，制定首问负责和一站式服务流程。（10分） | 查阅管理制度和程序规定 | 无接待服务规范扣5分；接待服务管理制度和程序不完善，扣2分；无首问负责和一站式服务制度扣3分 |  |  |
|  | 4.2.14管道燃气经营企业应有独立的投诉处理、用户回访的制度和接待人员。建立投诉处理和回访的全程记录。接到用户的投诉应在5个工作日内处置并答复，对期限内不能解决的投诉，应向用户说明原因，并确定解决时间。（20分） | 查阅投诉处理管理制度、投诉管理岗位职责和投诉处理记录 | 无投诉管理制度和人员扣10分；无相关记录扣5分；未在规定时限处置投诉扣1分/次 |  |  |
|  | 4.2.15管道燃气企业应当向用户提供经法定机构检测合格的燃气计量表。管道燃气经营企业应按照规定定期更新、检定燃气计量表。（20分） | 查阅记录、入户调查 | 不符合要求扣2分/次/项 |  |  |
|  | 4.2.16管道燃气经营企业抄表后，应按照承诺的时间通知用户缴纳燃气费。缴纳燃气费的期限除非合同另行约定不宜少于10日。管道燃气经营企业的缴费通知单应包括下列内容： 1企业名称； 2用户编号、户名、地址； 3收费项目； 4抄表数和用户当期使用的燃气量； 5燃气的价格和用户应缴纳的燃气费金额; 6缴纳燃气费的地址、时间和时限及缴费方式的提示； 7企业的缴费查询电话、服务投诉电话、监督电话或其他联系方式。（50分） | 抽查缴费通知单、调查用户 | 未通知用户扣2分/次，缴费通知不规范扣2分/项 |  |  |
|  | 4.2.17管道燃气经营企业应提供多种方式方便用户缴纳燃气费，并向用户提供合法收费凭证。（20分） | 检查收费方式，抽查核实用户票证、收费凭证票样和存根 | 未提供两种以上收费方式的扣10分，未提供收费凭证或不规范的扣2分/次 |  |  |
|  | 4.2.18管道燃气经营企业应制定改装、拆除、迁移燃气设施的规定和程序，受理燃气改装、拆除、迁移工程，实行一站式服务。企业接到用户改装、拆除、迁移燃气设施的申请后，应在5个工作日内予以答复。对受理的，居民用户按照约定时间的5个工作日内，非居民用户按照合同约定的时限，实施相关工程；对不予受理的，应以书面形式向用户说明理由。迁移、改装燃气设施的质量保证期应符合国家有关规定。（20分） | 查阅用户迁改记录，调查用户 | 未提供一站式服务的扣10分，未在规定时限内写成迁改的扣1分/次 |  |  |
|  | 4.2.19用户管道供应临时中断，应进行下列处置： 1 管道燃气经营企业因管道施工、维修、检修等计划性而非突发性原因确需降压或暂停供气的，应提前48小时将暂停供气及恢复供气的时间公告和通知用户及燃气管理部门。降压或暂停供气的开始时间应避免用气高峰，暂停供气的时间一般不应超过24小时，并按时恢复供气； 2对突发、意外造成停气、降压供气或者停气时间超过24小时以上，应及时通知停气影响范围内的用户，向用户说明情况，并通知用户恢复供气时间和安全注意事项； 3居民用户恢复供气时间等事项应按照相关法规的规定实施。再次停气或超时停气应再次通知用户。通知内容包括：停气原因、停气范围、停气开始时间、预计恢复供气时间等； 4无不得无故断供情况。（40分） | 抽查供气调度运行日报、停气记录、计划性停气管理制度、查验停气公示资料、走访用户，调查用户 | 无停气公示资料、记录或记录不全扣5分/次；对用户的通知不及时、有效扣5分/次暂停供气时间超过24小时扣5分/次；未按时恢复供气扣5分/次；存在无故断供扣5分/次 |  |  |
| 4.3服务站点和窗口（140分） | 4.3.1管道燃气经营企业应根据用气人口规模设置服务窗口，满足用户服务需求。（20分） | 查看供应站点布局，并有具体地址公示 | 数量布局不满足服务要求扣15分；未提供具体地址公示扣5分 |  |  |
|  | 4.3.2管道燃气经营企业服务窗口应保证服务窗口全年性营业，并按照公示的工作时间准时营业，在营业时间内用户未办理完事项前，不应终止服务。（20分） | 查看公示时间、重大节假日服务的承诺和服务记录 | 服务时间不规范扣10分/次；服务不规范扣10分/次 |  |  |
|  | 4.3.3面对用户的服务窗口场所入口处应设置明显标识牌，设置无障碍通道，并保持畅通，室内光线良好。服务设施应齐全、完好，保持整洁；不应放置与服务无关的物品。应符合下列要求： 1 有企业统一的名称、标识； 2 受理业务的服务柜台高度不应超过1.4m； 3 采用间隔玻璃式柜台的，应配有扩音器； 4 有服务电话、时钟、日历牌； 5 有处理业务需要的电脑等办公设备； 6 有公示栏和和安全标识； 7 服务音响音量适中、清楚； 8 有特殊人群的服务设施； 9 设置客户意见投递箱或意见簿； 10 整齐悬挂《燃气经营许可证》等证照； 11 与服务相适应的其他服务设施。 （40分） | 现场检查2个服务窗口 | 不符合相关要求扣2分/项 |  |  |
|  | 4.3.4服务窗口公示的内容应利于用户有效地得到服务，公示栏醒目、版面清楚。公示内容应包括下列信息： 服务窗口公示的内容应利于用户有效地得到服务，公示栏醒目、版面清楚，电子公示内容显示时间分配合理。公示内容包括以下信息： 1 办理业务的项目、流程、程序、条件、时限、收费标准、收费依据、免费服务项目和应提交相应的资料； 2 服务规范、服务承诺、服务问责、服务投诉和处理等制度； 3 用气条件、供气质量的主要参数、燃气销售价格； 4 营业站点地址、营业时间； 5 安全用气、节约用气知识； 6 服务人员岗位工号； 7 服务电话和监督电话。 （40分） | 现场查看2个服务窗口公示栏 | 公示栏设置不合理扣2分/次；公示内容不符合要求扣1分/项 |  |  |
|  | 4.3.5服务人员对用户应主动接待、热情服务，接待按照下列程序： 1 问候语； 2 报企业名称和工号； 3 问清事由，提供相关服务； 4 道别语。（20分） | 现场感受，现场检查 | 服务不主动、热情扣5分/人，未按照程序提供服务2分/项 |  |  |
| 4.4 上门服务（130分） | 4.4.1管道燃气经营企业应建立健全上门服务管理制度，上门服务程序及行为规范。（20分） | 查阅企业相关制度和行为规范 | 无相关管理制度和行为规范扣10分，制度有缺项扣1分/项 |  |  |
|  | 4.4.2服务人员应按国家规定取得相应的从业资格，并进行岗位培训。服务人员应着装整洁，举止文明、用语规范、熟悉业务、遵守职业道德、有较好的沟通能力，具备燃气服务知识，宜使用普通话。（20分） | 核查企业从业人员资格，现场询问服务人员燃气服务知识 | 服务人员无从业资格扣2分/人；服务人员燃气服务知识缺乏，扣2分/人 |  |  |
|  | 4.4.3服务人员在在营业时间内，应身着企业标识服，佩戴工作证、牌。工作证、牌应具有下列内容： 1 企业名称； 2 工作证牌编号； 3 持证人员的姓名、工号、照片及岗位名称。（20分） | 现场检查服务人员标识 | 扣2分/项 |  |  |
|  | 4.4.4上门服务实行预约制度，应按照与用户约定的时间，准时到达。对不能按时应约的，应及时告知需要等待的时间；对不能应约的，应在预约时间前采用有效方式及时通知用户，提前时间不宜小于2h。（30分） | 查阅相关记录，调查用户 | 未按照规定时限提供上门服务的，扣2分/次 |  |  |
|  | 4.4.5上门服务应尊重用户隐私，非经用户同意，不应进入与服务项目内容无关的场所。服务完成，应清理现场，并带走作业垃圾。服务结束，涉及作业记录的，应准确记录，并请用户签字。对上门服务质量实行跟踪回访。（40分） | 查阅上门服务、投诉等相关记录，抽查上门过程 | 服务人员从事与燃气服务无关事宜扣10分/次；服务过程结束未清理或无用户签字扣2分/次；无上门服务质量跟踪回访扣10分 |  |  |
| 4.5 用户燃气设施的安全检查（180分） | 4.5.1 管道燃气经营企业应按照相关法规的规定制定对用户燃气设施安全检查的程序及管理规定，并组织对用户燃气设施的安全检查。（30分） | 查阅安全管理制度和相关制度 | 无相关管理制度和操作规程扣10分，制度有缺项扣2分/项 |  |  |
|  | 4.5.2管道燃气经营企业应建立健全用户燃气设施隐患分级制度、整改及跟踪的工作机制，督促用户整改。（30分） | 查阅安全管理制度和相关制度 | 无相关管理制度和操作规程扣10分，制度有缺项扣1分/项 |  |  |
|  | 4.5.3瓶装燃气经营企业应每年至少一次对居民用户的燃气使用场所进行安全检查，对餐饮及工业用户的燃气存放和使用场所每半年至少进行一次安全检查，并为用户提供正确使用燃气的指导。不符合安全使用条件的，不应供气。（60分） | 查阅相关记录，现场抽查用户安全条件 | 未按照期限进行安全检查的扣5分/次；不符全安全条件供气的5分/次 |  |  |
|  | 4.5.4安全检查记录应有用户签字。对检查发现存在安全事项，应履行告知义务，并按照规定的燃气设施维护、更新责任范围实施相关工作，或者提示用户自行整改。向用户发出隐患整改通知书，整改通知书应要求用户签收。（60分） | 查阅相关记录 | 无用户签字的扣5分/次；存在安全隐患未发出隐患整改通知书的扣5/次 |  |  |
| 评价结论： |  |  | 评价人员签字： |  |  |

# 附录B  瓶装燃气服务过程测评

B.0.1  评价人员应根据表A.O.1对瓶装燃气经营企业服务进行测评，记录评价过程并评分。

表B.0.1瓶装燃气服务过程测评表

评价对象：                                                                    评价日期：       年     月     日

| 评价内容 | 检查要求 | 评价方法 | 评分细则 | 评价记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1供气质量和钢瓶管理（90分） | 5.1.1瓶装燃气经营企业应建立燃气质量管理的相关制度及操作规程，制度中应明确各项供气指标的检测频次、位置、方法以及残液标准、超标补偿等。（10分） | 查阅企业燃气质量管理相关制度和操作规程 | 无相关管理制度和操作规程扣5分，制度有缺项扣1分/项 |  |  |
|  | 5.1.2瓶装燃气质量应符合现行国家标准的规定。瓶装燃气经营企业应定期检测气源和本单位气质，按照购买批次进行检测。气质检测合格率大于95%。（20分） | 抽查各类气质检测报告 | 检测指标每次不合格扣2分/项，未按批次进行检测扣10分，气质自检合格率低于95%扣10分 |  |  |
|  | 5.1.3供应的瓶装液化石油气应符合下列要求： 1 液化石油气钢瓶应符合GB5842的规定，建立自有钢瓶的管理制度； 2 瓶装液化石油气充装不得超过最大充装量； 3 企业供应的瓶装液化石油气应按充装的实际重量收费，重瓶内液化燃气充装重量和残液量符合下列规定： 1）YSP-5型钢瓶，充装重量误差为±0.2Kg,残液量不大于0.15 Kg； 2）YSP-10型钢瓶，充装重量误差为±0.3Kg,残液量不大于0.3 Kg； 3）YSP-12型钢瓶，充装重量误差为±0.4Kg,残液量不大于0.4kg； 4）YSP-15型钢瓶，充装重量误差为±0.5Kg,残液量不大于0.45kg； 5）YSP-50型钢瓶，充装重量误差为±1.0Kg,残液量不大于1.5 Kg。（20分） | 现场对瓶装燃气进行随机抽检，抽检数量不少于5个样 | 瓶装液化石油气超过最大充装量，扣10分/次；充装重量误差超过标准的，扣2分/次；残液量超过标准的，扣2分/次 |  |  |
|  | 5.1.4 企业应向用户公布所供应燃气的种类、组分、热值、销售单价、残液标准、超标补偿时限方法和国家规定的充装质量标准质量信息。公示内容与最新检测数据一致。（10分） | 查看供应站点公示栏及公示信息 | 未公示气质扣1分，公示信息缺一项扣1分/次；未及时更改气质信息扣2分/次 |  |  |
|  | 5.1.5瓶装燃气经营企业应使用本企业的燃气气瓶向用户销售瓶装燃气；用户能准确及时获得钢瓶供气过程信息。（15分，加分项） | 查资产记录，抽查用户和供应点现场查看钢瓶，抽查自有钢瓶标识；抽查钢瓶管理信息 | 销售非自有钢瓶扣5分/次，无钢瓶信息或记录不全扣1分/次 |  |  |
|  | 5.1.6 瓶装燃气经营企业有文件化钢瓶管理制度、有机构和相应职责；瓶装燃气供应站内钢瓶管理合规；摆放有序；钢瓶符合国家规定并经法定检测机构检测合格的燃气气瓶；钢瓶外观清洁，漆色完整，配件附件齐全、无明显缺陷，销售的瓶装燃气有合格标识。（15分） | 查钢瓶管理制度和相关制度；抽查用户、现场查看钢瓶 | 无相关管理制度和操作规程扣5分，制度有缺项扣1分/项；销售未经检测合格的钢瓶扣5分/次，钢瓶外观缺陷和无使用标识扣1分/次 |  |  |
| 5.2用户服务（120分） | 5.2.1瓶装燃气经营企业应建立并保持文件化的新增用户管理制度、程序、办理部门和地点，提供多种方式接受用气申请。（10分） | 查阅企业燃气质量管理相关制度和操作规程 | 无相关管理制度和操作规程扣5分，制度有缺项扣1分/项，未提供2种以上用气申请的扣5分 |  |  |
|  | 5.2.2燃气经营者应公示用户申请用气的办事流程，办理时限、部门、地点、新增用户办理部门和地点。（5分） | 查看供应站点公示栏及公示信息 | 无公示信息扣5分/次，公示信息不全扣1分/项 |  |  |
|  | 5.2.3瓶装燃气经营企业应与用户签订供用气合同，明确双方权利和义务，建立用户档案并向用户发放《燃气安全使用手册》。供用气合同除应符合国家对于燃气供用气合同的规定外，还应包括下列内容： 1 供应燃气的种类、质量和相关数据； 2 维护用户信息安全； 3 燃气设施安装、维修、更新的责任； 4 免费服务的项目、内容。（20分） | 抽查用户合同 | 未与用户签订合同扣0.5分/次；合同内容不完整扣1分/项 |  |  |
|  | 5.2.4瓶装燃气经营企业应向用户发放《燃气安全使用手册》，向用户宣传燃气使用的科学知识。《燃气安全使用手册》燃气安全使用条件与供用气合同保持一致性，内容应符合《燃气服务导则》（GB/T28885）的基本要求，应组织有关专家论证并经企业负责人审批后印发，至少应包括以下内容： 1 燃气的基本知识； 2 新增用户的用气条件； 3 燃气使用、储存场所的安全条件； 4 燃气燃烧器具的种类和相应使用要求； 5 用户使用燃气的权利、责任和义务； 6 燃气经营企业的责任和义务； 7 用户应遵循的正确操作和行为，保护燃气设施的义务； 8 保障燃气使用安全所要求的事项； 9 防范和处置燃气事故的措施； 10 服务电话及其他联系方式。（10分） | 查看燃气安全使用手册 | 无手册扣10分；内容不完整扣1分/项 |  |  |
|  | 5.2.5瓶装燃气经营企业应向社会公布24小时服务、抢修电话。（10分） | 查看用户合同、供应站点公示栏、钢瓶标识等，早、中晚时段分别拨打电话测试 | 未公示服务、抢修电话扣5分/处，拨打电话无应答扣5分/次 |  |  |
|  | 5.2.6企业接到用户报告燃气设施发生故障时，属于企业解决的问题，应提示用户采取安全措施，从接到用户报修之时起，应在24小时内处置。预约处置的应按约定的时间进行。（20分） | 查阅相关记录，抽查一次报修过程 | 未按照时限或约定到达处置现场，扣1分/次；未完成处置的扣5分/次 |  |  |
|  | 5.2.7企业接到用户报告用户设施发生泄漏时，应提示用户采取安全措施，同时立即赶到现场处置，按照企业承诺的时限到达现场处置，最长不得超过30分钟。（30分） | 查阅相关记录，抽查一次报修过程 | 未按照时限或约定到达处置现场，扣2分/次；未完成处置的扣10分/次 |  |  |
|  | 5.2.8电子服务平台等服务窗口应使用户得到相同的服务质量，热线、网络业务办理应保持畅通，服务便捷、安全。（5分） | 查阅相关电子服务规程、实际操作体验网络服务 | 无热线、网络服务规程各扣5分、热线服务信息不全扣1分/项；热线服务不符合要求扣1分/次；网络服务不符合要求扣1分/次 |  |  |
|  | 5.2.9文件化的接待服务管理制度和程序，制定首问负责和一站式服务流程。（5分） | 查阅管理制度和程序规定 | 无接待服务规范扣5分；接待服务管理制度和程序不完善，扣2分；无首问负责和一站式服务制度扣3分 |  |  |
|  | 5.2.10 瓶装燃气经营企业应有投诉处理、用户回访的制度和接待人员。建立投诉处理和回访的全程记录。（5分） | 查阅投诉处理管理制度、投诉管理岗位职责和投诉处理记录 | 无投诉管理制度和人员扣3分；无相关记录扣3分 |  |  |
| 5.3服务站点和窗口（30分） | 5.3.1瓶装燃气经营企业应根据燃气专项规划，设置瓶装燃气供应站，符合安全技术要求。供应站点数量，布局满足供气规模和服务要求。（5分） | 查看供应站点布局情况，现场抽查供应站点 | 未按规划设置或不符合服务技术要求扣5分/次；数量布局不满足服务要求扣5分/次 |  |  |
|  | 5.3.2瓶装燃气经营企业服务窗口应保证服务窗口全年性营业，并按照公示的工作时间准时营业，在营业时间内用户未办理完事项前，不应终止服务。（5分） | 查看公示时间、重大节假日服务的承诺和服务记录 | 服务时间不规范扣1分/次；服务不规范扣1分/次 |  |  |
|  | 5.3.3企业供应站点和服务窗口的服务设施应齐全，完好，保持整洁；不应放置与服务无关的物品。应符合以下要求： 1 有企业统一的名称、标识； 2 有服务电话、时钟、日历牌； 3 有处理业务需要的电脑等办公设备； 4 有公示栏和和醒目的禁火、禁烟等安全标识； 5 设置客户意见投递箱或意见簿； 6 设置客户接待区； 7 整齐悬挂《燃气经营许可证》等证照和相关管理制度、操作规程； 8 有供用户检斤检漏的便民设施； 9 面对用户的服务窗口场所入口处应设置明显标识牌，无障碍通道，并保持畅通，室内光线良好； 10与服务相适应的其他服务设施。（20分） | 现场观察服务窗口 | 不符合相关要求扣1分/次 |  |  |
| 5.4 上门和送气服务（90分） | 5.4.1瓶装燃气经营企业应建立健全上门、送气服务管理制度，上门、送气服务程序及行为规范。（5分） | 查阅企业相关制度和行为规范 | 无相关管理制度和行为规范扣5分，制度有缺项扣1分/项 |  |  |
|  | 5.4.2服务人员应按国家规定取得相应的从业资格，并进行岗位培训。服务人员应着装整洁，举止文明、用语规范、熟悉业务、遵守职业道德、有较好的沟通能力，具备燃气服务知识，宜使用普通话。（10分） | 核查企业从业人员资格，现场询问服务人员燃气服务知识 | 服务人员无从业资格扣2分/人；服务人员燃气服务知识缺乏，扣1分/人 |  |  |
|  | 5.4.3服务人员在在营业时间内，应身着企业标识服，佩戴工作证、牌。工作证、牌应具有下列内容： 1 企业名称； 2 工作证牌编号； 3 持证人员的姓名、工号、照片及岗位名称。（5分） | 现场检查服务人员标识 | 扣1分/项 |  |  |
|  | 5.4.4瓶装燃气经营企业应按约定的时间，为用户提供送气服务，并将相关合法收费凭证随同送达。送气过程中应轻搬、轻放燃气气瓶、不应有在地上拖动、滚动燃气气瓶的不当行为。上门车辆或送瓶车、工具清洁整齐。（30分） | 查阅相关记录，抽查一次送气过程 | 未按照时限送气的，扣2分/次；未提供相关合法收费凭证或存在不当行为的扣1分/次 |  |  |
|  | 5.4.5服务人员应为居民用户安装好燃气气瓶，并对安装部位进行泄漏检查和点火调试，直到使用正常，要求用户签收；若用户明确提出不要求送气人员安装，送气人员应该告知用户正常的安装、调试方法，并在签收单上注明。（20分） | 查阅相关记录，抽查一次安装过程 | 未进行泄漏检查和点火调试的，扣2分/次；未签字扣分 |  |  |
|  | 5.4.6瓶装燃气经营企业应向用户提供持续、稳定供气，不得无故断供。（20分） | 查阅投诉等相关记录，调查用户意见 | 不稳定供气的扣2分/次，无故断供的扣5分/次 |  |  |
| 5.5 用户燃气设施的安全检查 | 5.5.1 瓶装燃气经营企业应按照相关法规的规定制定对用户燃气设施安全检查的程序及管理规定，并组织对用户燃气设施的安全检查。（10） | 查阅安全管理制度和相关制度 | 无相关管理制度和操作规程扣5分，制度有缺项扣1分/项； |  |  |
|  | 5.5.2瓶装燃气经营企业应建立健全用户燃气设施隐患分级制度、整改及跟踪的工作机制，督促用户整改。（10分） | 查阅安全管理制度和相关制度 | 无相关管理制度和操作规程扣5分，制度有缺项扣1分/项； |  |  |
|  | 5.5.3瓶装燃气经营企业应每年至少一次对居民用户的燃气存放和使用场所进行安全检查，对餐饮及工业用户的燃气存放和使用场所每半年至少进行一次安全检查，对于送气上门服务的，每次都应进行检查，并为用户提供正确使用燃气的指导。不符合安全使用条件的，不应供气。（30分） | 查阅相关记录，现场抽查用户安全条件 | 未按照期限进行安全检查或送次上门进行安全检查的扣3分/次；不符全安全条件供气的5分/次 |  |  |
|  | 5.5.4安全检查记录应有用户签字。对检查发现存在安全事项，应履行告知义务，并按照规定的燃气设施维护、更新责任范围实施相关工作，或者提示用户自行整改。向用户发出隐患整改通知书，整改通知书应要求用户签收。（20分） | 查阅相关记录 | 无用户签安的扣1分/次；存在安全隐患未发出隐患整改通知书的扣5/次 |  |  |
| 评价结论： |  |  | 评价人员签字： |  |  |

# 附录C  车用燃气服务过程测评

C.0.1  评价人员应根据表A.O.1对车用燃气经营企业服务进行测评，记录评价过程并评分。

表C.0.1车用燃气服务过程测评表

评价对象：                                                                    评价日期：       年     月     日

| 评价内容 | 检查要求 | 评价方法 | 评分细则 | 评价记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1供气质量和钢瓶管理（50分） | 6.1.1车用燃气经营企业应建立燃气质量管理的相关制度及操作规程，制度中应明确各项供气指标的检测频次、位置、方法。（10分） | 查阅企业燃气质量管理相关制度和操作规程 | 无相关管理制度和操作规程扣5分，制度有缺项扣1分/项 |  |  |
|  | 6.1.2车用燃气质量应符合现行国家标准的规定。经营企业应定期检测本单位气质，管输天然气直接做为气源不少于每6个月一次进行检测，其他气源不少于每3个月一次进行检测。（20分） | 查看净化设备运行记录，抽查各类气质检测报告；现场抽样检测 | 净化设备运行不规范扣2分次，日常检测频次不满足要求扣2分/项，现场抽样检测不合格扣5分/次 |  |  |
|  | 6.1.3加气、加液计量装置符合国家有关规定，车用气瓶的充装压力和充装量不超过规定的额定压力和最大充装量。（20分） | 现检查充装记录，现场检查充装情况，抽检数量不少于5个样 | 加气、加液计量装置不符合国家有关规定的，扣10分/台；车用气瓶超过额定压力和最大充装量，扣10分/次 |  |  |
| 6.2用户服务（50分） | 6.2.1车用燃气经营企业应建立并保持文件化的用户服务制度、程序、办理部门和地点，提供多种方式接受用气申请。（10分） | 查阅企业用户服务管理相关制度 | 无相关管理制度扣10分，制度有缺项扣1分/项，未提供2种以上用气申请的扣5分 |  |  |
|  | 6.2.2车用燃气经营企业应向社会公布24小时服务、抢修电话。（5分） | 查看公示信息，早、中晚时段分别拨打电话测试 | 未公示服务、抢修电话扣5分/处，拨打电话无应答扣1分/次 |  |  |
|  | 6.2.3车用燃气经营企业应履行指导用户安全用气、节约用气和宣传安全用气知识的义务。制定用户安全用气、节约用气宣传计划，开展应灵活多样宣传方式和宣传资料，并能组织实施。（20分） | 查阅宣传年度工作计划和实施方案；查看各类宣传册、录音、照片、影像等宣传资料，走访用户，检验安全用气宣传的效果。 | 无安全宣传计划和实施方案扣5分/项；宣传方式单一，效果不理想扣10分 |  |  |
|  | 6.2.4企业应有独立的投诉处理、用户回访的制度和接待人员。建立投诉处理和回访的全程记录。（10分） | 查阅投诉处理管理制度、投诉管理岗位职责和投诉处理记录 | 无投诉管理制度和人员扣5分；无相关记录扣5分 |  |  |
|  | 6.2.5企业应建立服务信息系统，满足用户查询、咨询、预约、投诉、缴费等业务的需求。（加分项，10分） | 检查 | 不能满足功能需求扣2分/次 |  |  |
| 6.3加气站点和窗口（60分） | 6.3.1车用燃气经营企业应根据燃气专项规划，设置加气站点，符合安全技术要求。（10分） | 查看加气站点布局情况，现场抽查供应站点。 | 未按规划设置或不符合服务技术要求扣10分/个 |  |  |
|  | 6.3.2车用燃气经营企业加气站点全年性营业，并按照公示的工作时间准时营业，在营业时间内用户未办理完事项前，不应终止服务。（10分） | 查看公示时间、重大节假日服务的承诺和服务记录 | 服务时间不规范扣1分/次；服务不规范扣1分/次 |  |  |
|  | 6.3.3企业供应站点和服务窗口的服务设施应齐全，完好，保持整洁；不应放置与服务无关的物品。应符合以下要求： 1 有企业统一的名称、标识； 2 有服务电话、时钟、日历牌； 3 有处理业务需要的电脑等办公设备； 4 有公示栏和和醒目的禁火、禁烟等安全标识； 5 设置客户意见投递箱或意见簿； 6 设置客户接待区； 7 整齐悬挂《燃气经营许可证》等证照和相关管理制度、操作规程； 8 有便利店、免费提供饮用水等用户便民设施； 9 面对用户的服务窗口场所入口处应设置明显标识牌，无障碍通道，并保持畅通，室内光线良好； 10 有安全监控系统； 11 有卫生间； 12 与服务相适应的其他服务设施。（20分） | 现场检查加气站点 | 不符合相关要求扣2分/项 |  |  |
|  | 6.3.4服务窗口公示的内容应利于用户有效地得到服务，公示栏醒目、版面清楚。公示内容应包括下列信息： 1 办理业务的项目、流程、程序、条件、时限、收费标准、免费服务项目和应提交相应的资料； 2 服务规范、服务承诺、服务问责、服务投诉和处理等制度； 3 供气质量的主要参数、燃气销售价格； 4 营业时间； 5 安全用气、节约用气知识； 6 服务人员岗位工号； 7 服务电话和监督电话，服务电话宜为统一号码； 8 充装额定压力和最大充装量规定； 9 国家规定的燃气气瓶强制检测、报废时间标准； 10 有资质检测机构出具的气质合格报告。（10分） | 现场查看服务窗口公示栏 | 公示栏设置不合理扣2分/次；公示内容不符合要求扣1分/项 |  |  |
| 6.4 加气服务（100分） | 6.4.1车用燃气经营企业应建立健全加气服务管理制度，程序及行为规范。（10分） | 查阅企业相关制度和行为规范 | 无相关管理制度和行为规范扣5分，制度有缺项扣1分/项 |  |  |
|  | 6.4.2服务人员应按国家规定取得相应的从业资格，并进行岗位培训。服务人员应着装整洁，举止文明、用语规范、熟悉业务、遵守职业道德、有较好的沟通能力，具备燃气服务知识，宜使用普通话。（10分） | 核查企业从业人员资格，现场询问服务人员燃气服务知识 | 服务人员无从业资格扣2分/人；服务人员燃气服务知识缺乏，扣1分/人 |  |  |
|  | 6.4.3服务人员在在营业时间内，应身着企业标识防静电服，佩戴工作证、牌。工作证、牌应具有下列内容： 1 企业名称； 2 工作证牌编号； 3 持证人员的姓名、工号、照片及岗位名称。（5分） | 现场检查服务人员标识及服装 | 扣1分/项 |  |  |
|  | 6.4.4车用燃气经营企业为用户提供加气服务，应当提供合法收费凭证。（5分） | 查阅相关记录，凭证 | 未提供相关合法收费凭证或存在不当行为的扣1分/次 |  |  |
|  | 6.4.5服务人员加气时，应符合下列要求： 1 检查气瓶检验情况； 2 查验气瓶检验期限和充装合格证； 3 新瓶或者定期检验后的气瓶首次充装，未经置换或者抽真空处理的； 4 要求司乘人员离开车辆并熄火； 5 加气机显示归零并向用户报告，加气结束，唱付唱收； 6 不允许用户使用加气设备自行加气 。（10分） | 查阅相关记录，抽查加气过程 | 不符合要求，扣2分/次 |  |  |
|  | 6.4.6加气站车辆进、出通道有相关标识，有人维持秩序、引导车辆。（5分） | 现场检查站点 | 标识不规范扣2分，无人维持秩序、引导车辆的扣3分/次 |  |  |
| 评价结论： |  |  | 评价人员签字： |  |  |

# 附录D  燃气燃烧器具服务过程测评

D.0.1  评价人员应根据表A.O.1对燃气燃烧器具经营企业服务进行测评，记录评价过程并评分。

表D.0.1燃气燃烧器具服务过程测评表

评价对象：                                                                    评价日期：       年     月     日

| 评价内容 | 检查要求 | 评价方法 | 评分细则 | 评价记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1基本要求（30加分） | 7.1.1城镇燃气燃烧器具安装和维修企业应建立并保持文件化的用户服务管理制度、程序，办理需要提交的申请资料清单。（10分） | 查阅企业管理相关制度和操作规程 | 无相关管理制度和操作规程扣5分，制度有缺项扣2分/项 |  |  |
|  | 7.1.2城镇燃气燃烧器具安装和维修企业应有固定的经营场所，收费项目及服务标准应当公示，有服务电话或网络服务,并向用户说明具体服务时间。（10分） | 现场检查经营场所，查看公示信息，根据服务时间分别拨打电话或网络测试 | 经营场所不符合要求，扣3分，未公示收费项目及服务标准扣4分，无服务、电话网络服务或拨打电话无应答或扣3分 |  |  |
|  | 7.1.3企业应建立健全真实、完整的用户服务档案和用户档案管理制度，安装维修过程的记录单据保存时间不少于3年。（10分） | 查阅用户档案 | 无用户档案扣10分；档案不真或不完整扣1分/份 |  |  |
| 7.2用户服务（70分） | 7.2.1上门服务实行预约制度，应按照与用户约定的时间，准时到达。对不能按时应约的，应及时告知需要等待的时间；从接到用户报修之时起，应在24小时内处置。预约处置的应按约定的时间进行。（20分） | 查阅相关记录，调查用户 | 未按照规定时限提供上门服务的，扣2分/次 |  |  |
|  | 7.2.2服务人员应为居民用户安装、维修完成后，应对器具进行点火调试，出具记录单据，并要求用户签收，单据由企业和用户分别保存。（15分） | 查阅相关记录，抽查安装维修过程 | 未进行点火调试的，扣2分/次；未出具相关单据扣2分/次 |  |  |
|  | 7.2.3企业接到用户报告用户燃气燃烧器具发生泄漏时，应提示用户采取安全措施，同时立即赶到现场处置，按照企业承诺的时限到达现场处置，最长不得超过30分钟。（15分） | 查阅相关记录，抽查一次报修过程 | 未按照时限或约定到达处置现场，扣2分/次；未完成处置的扣10分/次 |  |  |
|  | 7.2.4服务人员应具备相关岗位资格证书，在服务过程中，应身着企业标识服，佩戴工作证、牌。工作证、牌应具有下列内容： 1 企业名称； 2 工作证牌编号； 3 持证人员的姓名、工号、照片及岗位名称。（10分） | 现场检查服务人员证书和标识 | 无资格证书扣5分/人，无相关标识扣1分/项 |  |  |
|  | 7.2.5企业对用户的服务投诉，从接到之日起在5个工作日内完成核实、处理并向当事人反馈结果。投诉受理率应达到100%。（10分） | 抽查用户服务投诉档案、记录，走访用户 | 超过时限未处置或未反馈投诉处置情况的，扣1分次，未处置服务投诉的扣2分/次 |  |  |
| 评价结论： |  |  | 评价人员签字： |  |  |

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。因未注明引用文件的日期，所以其最新版本仍适用于本规范。

《家用燃气燃烧器具安全管理规则》（GB17905）

《城镇燃气燃烧器具销售和售后服务要求》(GB25503 )

《气瓶充装站安全技术条件》（GB27550）

《城镇燃气设计规范》（GB50028）

《城镇燃气技术规范》（GB50494）

《城镇燃气分类和基本特性》（GB/T13611）

《质量管理体系要求》（GB/T19001）

《燃气服务导则》（GB/T28885）

《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51）

《城镇燃气加臭技术规程》（CJJT148）

《云南省液化燃气瓶装供应安全技术规程》（DB53/T-28）

云南省工程建设地方标准

云南省城镇燃气经营企业服务评价标准

DBJ  / T—  —2019

- 条文说明

目   次

1  总   则

2  术语和定义

3  服务管理体系

4  管道燃气供应服务

5  瓶装燃气供应服务

8  服务评价的实施

# 1  总   则

1.0.1  提出了城镇燃气经营企业应服务水平、企业从业人员服务行为的要求。

1.0.2  本标准适用范围明确为云南省行政区域内从事管道燃气供应、瓶装燃气供应、车用燃气供应和燃气燃烧器具安装维修服务的企业开展过程的评价工作。

# 2  术语和定义

本章所列术语，其定义及范围，仅适用于本标准。

# 3  服务管理体系

3.1原则

3.1.1 对燃气经营企业开展服务规范化标准化评价工作的原则提出了要求。

3.2 建立和保持

3.2.1 规定了燃气企业对管理文件的管理要求。

3.2.2 提出了以服务为核心的管理规范的几点要求。

3.3 职责和权限

3.3.2 为保证服务管理体系能顺利、有效的实现，企业应有最高管理者制定一名管理者代表负责具体事务。

3.4 文件和记录

3.4.1 提出了燃气经营企业应制定服务方针，确保燃气服务质量，达到被服务用户满意的目的。

3.4.2 提出了燃气经营企业应制定明确的服务目标，服务目标应是可衡量，并可以实现的，对服务目标的考核和评审应形成过程管理文件。

3.4.3 规定了服务规范的内容。

3.4.5 规定了服务管理文件的管理要求。

3.5  资源配置

对燃气经营企业服务窗口及场所、服务场所数量和设施、服务的通讯设施、企业服务人员的资格、服务信息系统、企业维抢修设施提出要求。

# 4  管道燃气供应服务

4.1燃气供应质量

4.1.2 作为燃气经营企业，从保证燃气供应质量的角度考虑应对所供应的气质是否符合国家标准进行定期的检测，本标准规定的管输天然气气源气质检测不少于6个月一次是结合云南省辖区内燃气企业的检测周期进行考虑的。

4.2 用户服务

4.2.9 在对云南省内燃气企业开展服务预评价时，在发生户内或户外燃气泄漏时，燃气企业均能在30分钟内到达现场，考虑云南省城市的规模及企业的服务范围，不标准对抢险出警时间规定为不超过230分钟。

# 5  瓶装燃气供应服务

5.1.3 是按照《燃气服务导则》GB/T 28885-2012第7.1.14的要求编写。

# 8  服务评价的实施

8.4.1 评价报告保存年限3年是参考企业相关文件记录的保存年限规定的。